*Załącznik Nr 4 do SWZ*

**WYKAZ LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH INSTALACJI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Instalacje fotowoltaiczne / Pompy ciepła – lokalizacja** | **Moc instalacji** |
| 1. | Instalacja fotowoltaiczna – Orłowo Centrum Edukacji Ekologicznej (CEE), dz. nr 149, 148, (obręb Ostrowo), 87-214 Płużnica | 5,18 kWp |
| 2. | Instalacja fotowoltaiczna – Płużnica (budynek rehabilitacji), dz. nr 43/5, 87-214 Płużnica | 3,7 kWp |
| 3. | Instalacja fotowoltaiczna – Mgowo Stacja Uzdatniania Wody dz. nr 104/6 (obręb Bągart), 87-214 Płużnica | 14,8 kWp |
| 4. | Instalacja fotowoltaiczna – Płużnica Stacja Uzdatniania Wody dz. nr 123/1, 123/2, 87-214 Płużnica | 45,88 kWp |
| 5. | Instalacja fotowoltaiczna – Płużnica Zespół Szkolno Przedszkolny dz. nr 123/2, 87-214 Płużnica | 19,98 kWp |
| 6. | Instalacja fotowoltaiczna – Czaple Świetlica dz. nr 34/1, 87-214 Płużnica | 9,99 kWp |
| 7. | Instalacja fotowoltaiczna – Józefkowo Świetlica dz. nr 140/2, 87-214 Płużnica | 9,99 kWp |
| 8. | Instalacja fotowoltaiczna – Działowo Świetlica dz. nr 139/100 (obręb Płąchawy), 87-214 Płużnica | 5,55 kWp |
| 9. | Instalacja fotowoltaiczna – Kotnowo Świetlica dz. nr 51/17, 87-214 Płużnica | 9,99 kWp |
| 10. | Instalacja fotowoltaiczna – ~~Uciąż~~ Mgowo Świetlica dz. nr ~~108~~121/7, 121/8, 121/9, 87-214 Płużnica | 9,99 kWp |
| 11. | Instalacja fotowoltaiczna – Wiewiórki Świetlica dz. nr 140/7, 87-214 Płużnica | 8,14 kWp |
| 12. | Instalacja fotowoltaiczna – Płużnica 60, Urząd Gminy dz. nr 49/5, 87-214 Płużnica | 7,03 kWp |
| 13. | Instalacja fotowoltaiczna – Płużnica Sala Gimnastyczna dz. nr 121/12, 87-214 Płużnica | 12,95 kWp |
| 14. | Instalacja fotowoltaiczna – Płużnica Przedszkole dz. nr 138/14, 138/15, 138/19, 138/20, 87-214 Płużnica | 24,42 kWp |
| 15. | Instalacja fotowoltaiczna – Błędowo 21 dz. nr 188/3, 87-214 Płużnica | 5,55 kWp |
| 16. | Instalacja fotowoltaiczna – Wieldządz 38A dz. nr 3/6, 87-214 Płużnica | 9,62 kWp |
| 17. | Instalacja fotowoltaiczna – Płużnica 62dz. nr 261/14, 87-214 Płużnica | 9,99 kWp |
| 18. | Instalacja fotowoltaiczna – Czaple 17 dz. nr 50, 87-214 Płużnica | 8,88 kWp |
| 19. | Instalacja fotowoltaiczna – Bągart 2 dz. nr 43/5, 87-214 Płużnica | 6,29 kWp |
| 20. | Instalacja fotowoltaiczna – Wieldządz 38dz. nr 3/2, 87-214 Płużnica | 9,99 kWp |
| 21. | Instalacja fotowoltaiczna – Czaple 36 dz. nr 67/2, 87-214 Płużnica | 9,62 kWp |
| 22. | Instalacja fotowoltaiczna – Płużnica 49Adz. nr 36/5, 87-214 Płużnica | 4,44 kWp |
| 23. | Instalacja fotowoltaiczna – Błędowo 18dz. nr 200/4, 87-214 Płużnica | 4,07 kWp |
| 24. | Instalacja fotowoltaiczna – Uciąż 25dz. nr 41, 87-214 Płużnica | 9,99 kWp |
| 25. | Instalacja fotowoltaiczna – Czaple 28dz. nr 84/1, 87-214 Płużnica | 5,92 kWp |
| 26. | Instalacja fotowoltaiczna – Błędowo 12dz. nr 207/7, 87-214 Płużnica | 6,66 kWp |
| 27. | Instalacja fotowoltaiczna – Błędowo 63dz. nr 112, 87-214 Płużnica | 6,66 kWp |
| 28. | Instalacja fotowoltaiczna – Płużnica 23Bdz. nr 94/3, 87-214 Płużnica | 6,66 kWp |
| 29 | Pompa ciepła – Nowa Wieś Królewska Świetlicadz. nr 258/3, 258/5, 87-214 Płużnica | do 10 kW |
| 30. | Pompa ciepła – Józefkowo Świetlicadz. nr 140/2, 87-214 Płużnica | do 10 kW |
| 31. | Pompa ciepła – Uciąż Świetlicadz. nr 108, 87-214 Płużnica | 8,5 kW |
| 32. | Pompa ciepła – Płąchawy Przedszkoledz. nr 75/1, 87-214 Płużnica | do 10 kW |
| 33. | Pompa ciepła – Płużnica Zespół Szkolno Przedszkolnydz. nr 123/2, 87-214 Płużnica | do 10 kW |
| 34. | Pompa ciepła – Płużnica Przedszkoledz. nr 138/14, 138/20, 138/19, 138/21, 138/15, 87-214 Płużnica | do 10 kW |
| 35. | Pompa ciepła – Błędowo 63dz. nr 112, 87-214 Płużnica | 8,5 kW |